## Ark1
KONVERTERING FRA GASFYR TIL FJERNVARME
Installationssted:
Dato:
Alle priser er inklusiv moms.
De orange felter skal udfyldes
NUVÆRENDE OPVARMNING
| Årlige udgifter |  |  |  | Oplysninger
| Naturgas |  | 17140.1515 | kr. | Naturgasforbrug pr. år |  |  | 1714.0152 | m3*
| Gasfyrsservice |  | 1500 | kr.*
| El |  | 1000 | kr.* | Fyrets virkningsgrad |  |  | 0.96 | *
| Abonnement |  | 800 | kr.*
[5 empty] | Naturgaspris |  |  | 10 | kr./m3*
| Total |  | 20440.1515 | kr. | Forbrug i kWh pr. år |  |  | 18100 | kWh
FJERNVARME
Årlige udgifter
| Forbrug |  | 13575 | kr. | Abonnement |  | 750 | kr.
| Fast afgift |  | 2080 | kr. | Fast afgift |  | 16 | kr./m2
| Abonnement |  | 750 | kr. | Forbrug |  | 0.75 | kr./kWh
| Andet |  | 0 | kr.*
[5 empty] | BBR-areal |  | 130 | m²*
| Total |  | 16405 | kr.
| ØKONOMI |  |  |  | * Alle elementer markeret med stjerne er estimater.
Udfyld med dine egne data og indhent
| Udgift ved omlægning Til fjernvarme |  |  |  | flere tilbud fra vvs'er mv. for at få et retvisende billede
af den samlede økonomi.
| Installation |  | 25000 | kr.*
| Andet |  | 3000 | kr.* | Faktisk pris kan afvige fra denne beregning.
| Tilslutningsbidrag |  | 62000 | kr.* | Fx kan der være uforudsete udgifter og lign.
Der tages forbehold for fejl. Skemaet er udelukkende til
| Total |  | 90000 | kr. | beregningsbrug.
| Tilbagebetalingstid |  | 22.304 | år
| Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme ca. |  |  |  | 4035.1515 | kr.